## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１号棟
1
式
集会室
1
式
受水槽室
1
式
電気設備工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
１号棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
共用給水設備
1
式
住戸内給水設備
1
式
住戸内衛生器具設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
集会室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋内給水設備
1
式
屋内衛生器具設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
受水槽室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
衛生器具設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
１号棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
共用給水設備 | 共用給水設備工事
1
式
計
住戸内給水設備 | 住戸内給水設備工事
1
式
計
住戸内衛生器具設備 | 衛生器具設備工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
集会室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋内給水設備 | 屋内給水設備工事
1
式
計
屋内衛生器具設備 | 屋内衛生器具設備工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
受水槽室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 屋内給水設備工事
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | 電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | １号棟撤去工事
1
式
撤去工事 | 集会室撤去工事
1
式
撤去工事 | 受水槽室撤去工事
1
式
撤去工事 | 電気撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
１号棟 |  | 共用給水設備 |  |  | 共用給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 105
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 378
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 46
改修 |  |  | ｍ
吸排気弁 | ｽﾃﾝﾚｽ製 25
1
個
住戸用減圧弁 | 20A
75
個
水道ﾒｰﾀｰ設置工事 | 口径:20mm（住戸用）
[特定区間] |  | 75
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 25A
78
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 40A
9
個
配管接続
1
式
保温工事
1
式
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
１号棟 |  | 住戸内給水設備 |  |  | 住戸内給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1711
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 210
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | 13A 300㎜
150
本
ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | 13A 500㎜
150
本
はつり補修費
1
式
養生
1
式
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
１号棟 |  | 住戸内衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
台所水栓 | 泡まつ横形自在水栓
75
個
湯沸止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓逆止弁付
75
個
浴室水栓 | 自在水栓
75
個
浴室止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓
75
個
洗濯水栓 | 緊急止水弁付洗濯機水栓
75
個
洗面水栓 | 立水栓
75
個
洗面止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓
75
個
ﾛｰﾀﾝｸ内部部品 | TOTO製ﾛｰﾀﾝｸ(S545J)用
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、手洗金具 | 75
| ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 組
便器止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓
75
個
計
機械設備工事 細目別内訳
集会室 |  | 屋内給水設備 |  |  | 屋内給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 18
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
水道ﾒｰﾀｰ設置工事 | 口径:40mm(集会室用)
[特定区間] |  | 1
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | 13A 300㎜
2
本
ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | 13A 500㎜
1
本
はつり補修費
1
式
養生
1
式
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
集会室 |  | 屋内衛生器具設備 |  |  | 屋内衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
台所水栓 | 泡まつ横形自在水栓
1
個
湯沸止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓逆止弁付
1
個
洋風便器 | ﾛｰﾀﾝｸ式手洗ﾅｼ
| 普通便座 | 1
組
小便器FV | 小便器用ﾌﾗｯｼｭ弁
2
個
洗面器水栓 | 立水栓
（集会場・受水槽 |  | 1
用） |  |  | 個
洗面止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓
1
個
掃除流し用水栓
（集会場・受水槽 |  | 1
用） |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳
受水槽室 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽 | FRP製ﾊﾟﾈﾙ型複合板構造、1.0G
| 寸法4.0x4.0x1.5H | 2
| 平架台他付属品一式及び組立費共 |  | 基
加圧給水装置 | 推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
| 50Φx343L/minx55Mx5.5KW | 1
| 交互並列運転制御盤他付属品共 |  | 基
水質調査１１項目
1
式
搬入費
1
式
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 17
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | ｳｫｰﾑｷﾞｬｰ式 50A
(ｼﾞｽｸｽﾃﾝﾚｽ) |  | 5
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | ｳｫｰﾑｷﾞｬｰ式 80A
(ｼﾞｽｸｽﾃﾝﾚｽ) |  | 4
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形(JIS-10Kﾌﾗﾝｼﾞ付）
| 300㎜ 20A | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形(JIS-10Kﾌﾗﾝｼﾞ付）
| 500㎜ 50A | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製(JIS-10Kﾌﾗﾝｼﾞ付）
| 500㎜ 80A | 2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
受水槽室 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | IDN-HS（半球型） 100
2
個
水道ﾒｰﾀｰ設置工事 | 口径:20mm（住戸用）
[特定区間] |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
受水槽室 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面器水栓 | 立水栓
（集会場・受水槽 |  | 1
用） |  |  | 個
洗面止水栓 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓
1
個
掃除流し用水栓
（集会場・受水槽 |  | 1
用） |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 24
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有)
(C) | 19㎜ | 15
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有)
(C) | 25㎜ | 5
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有)
(C) | 31㎜ | 24
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有)
(C) | 39㎜ | 15
ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 | 200× 200× 100
ｽﾃﾝﾚｽ | - | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 | 300× 300× 200
ｽﾃﾝﾚｽ | - | 2
個
配線用遮断器取付 | 定格遮断容量 2.5KA以上
（材工共） | MCCB 3P 100AF 100AT以下 | 1
| - |  | 個
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
電極帯 | 3P 長さ2m
2
組
機械設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電極帯 | 5P 長さ2m
2
組
電極保持器 | 樹脂製 3P
2
個
電極保持器 | 樹脂製 5P
2
個
電極保持器 | 保護ｶﾊﾞｰ
付属品 |  | 4
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
撤去工事 |  | 撤去工事 |  |  | １号棟撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去
1
式
機器類撤去
1
式
配管切断
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
撤去工事 |  | 撤去工事 |  |  | 集会室撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
撤去工事 |  | 撤去工事 |  |  | 受水槽室撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
撤去工事 |  | 撤去工事 |  |  | 電気撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線類撤去
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
発生材処理 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
発生材運搬
1
式
計