見積依頼書

東北部クリーンセンター

（担当：荻内、上茶谷）

電話：075－741－1003

FAX：075－741－1033

1. 品名等

＊水中ケミカルポンプ

　型式：８０ＳＦＱ２３．７～６４

　　　吐出口径 50mm　吐出し量 0.17m3/mm 全揚程 15m 出力 3.7kW 電圧 200V

周波数　60Hz 極数 2P

耐熱クラス： F種

始動方式： 　　 　じか入れ始動

乾燥重量：　　　 52kg

ポンプケーシング： SCS14

羽根車：　　　　　 SCS14

サクションカバー： SCS14

ストレーナ： SCS316

フランジ：　　　　　　 50mm(SCS14)

底板：　　　　　　　　 SCS14

パッキン：　　　　 　　コルク

モータ：　　　　　　　 標準

塗装：　　　　　　　　　メーカー標準

予備銘板：　　　　　　SUS304

ねじ込みホースカップリング50A： SUS14材

チェーン（完成品）：　SUS316 6mm×5m

1. 納品場所

京都市東北部クリーンセンター

京都市左京区静市市原町１３３９番地

1. 納期

令和7年10月31日まで

※事前に納品日のご連絡をお願いいたします。

1. 注意事項

・物品は新品であること。

・京都市競争入札参加有資格者に限ります。

・見積書の宛先は「京都市長」としてください。

・見積金額は、税抜・税込を明記してください。

・見積書は、ご担当者様の氏名と連絡先を明記の上、郵送・持参・FAXのいずれかでご提出ください。

・ご契約させていただく業者様のみ電話にてご連絡させていただきます。

　提出先：〒601-1123 京都市左京区静市市原町１３３９番地

　　　　　　京都市東北部クリーンセンター　施設係　上茶谷　宛