仕様書「 ネットフェンス（門扉含む）等修繕 」

１　業務名

ネットフェンス（門扉含む）等修繕

２　業務の目的

洛西経120号線について、老朽化したネットフェンス（門扉含む）及び土

砂流出のための土留め施工などを行うことで、道路利用者の安全確保及び利便

性の回復を図るものである。

３　履行期間

契約締結の日から令和７年８月１５日まで

４　履行場所

京都市西京区大枝西新林町一丁目　地内

（一般市道　洛西経120号線）

５　業務範囲

別紙（「位置図」及び「現況写真」）

６　業務内容

・業務範囲内のネットフェンス（門扉含む）を撤去後、ネットフェンス（門

扉含む）修繕に合わせて、土砂流出を防ぐための土留め（株式会社ニッケン

フェンスアンドメタル 土留鋼板と同等品以上）を施工すること。また、通路部の石積み（１個）を撤去したうえで、通路部の対面側と同様、コンクリート壁を設けること。

・工作物（ネットフェンス、土留め）の色彩について、ダークブラウン色とす

ること。

・施工方法等について、発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。

・施工時期について、本市による周辺地除草（6月下旬頃予定）後に行うこと。

・施工時に支障となる根株の撤去も合わせて行うこと。

・施工に伴い、民地施設を損傷させた場合は、受注者負担により、その復旧を

行うこと。

・官民境界については、関連資料を確認のうえ、施工を行うこと。

・施工時に発生するCo殻等は適切に処分すること。

・その他修繕にあたっては、京都市土木工事共通仕様書に基づくこと。

７　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。