単価契約仕様書

環境政策局南部クリーンセンター管理係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　増田、奥本　電話　611-5362）

|  | 件名 | (単価契約)軽油（タンクローリー搬入）第２四半期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 形状・寸法 | 仕様のとおり |  |
|  | 予定数量 | ３，０００リットル |  |
|  | 契約期間 | 令和７年７月１日 ～ 令和７年９月３０日 |  |
|  | 契約条件 | １．納入場所 （１） 京都市伏見区横大路八反田２９ 京都市南部クリーンセンター構内。 （２） 南部クリーンセンターで管理している給油所内のポータブル給油機及び車両 （ダンプ）又は危険物倉庫内ドラム缶へ給油すること。 （３） それぞれの給油はタンクローリー車で給油すること。 ２．仕 様 （１） 種別 軽油 （２） 規格 ＪＩＳ Ｋ－２２０４ （３） 搬入日時は、南部クリーンセンター管理係の指示する日、時間であること。 （４） 緊急時に即刻手配、搬入ができること。 （５） １回あたりの搬入量 ６００～１２００リットル （６） その他、詳細については南部クリーンセンター管理係の指示に従うこと。 ３．支払い （１） 月末締め、翌月払い。 ４．その他 （１） 早朝の給油は８時３０分以降とする。 （２） 数量については増減する場合がある。なお、増減があっても， 本市は何ら補償しない。 |  |