仕　様　書

上京区役所地域力推進室総務・防災担当

（担当：山岸・山田　TEL：441-5027）

１　名称

防犯カメラ用電源部交換作業（資機材、交換作業の諸経費含む）

２　仕様（ワンケーブル専用電源ユニット）

PF-EB０２９　ＡＨＤ　８ｃｈ　ワンケーブルシステム（受信機）

ＪＳ－CA１１シリーズ専用の電源ユニット

| 入力信号 |  | １２８０×７２０ｐ ２５/３０、１９２０×１０８０ｐ ２５/３０Hｚ |
| --- | --- | --- |
| 出力信号 |  | 入力信号と同一 |
| 伝送距離 |  | 最大２００ｍ（３Ｃ-２Ｖ）、最大５００ｍ（５Ｃ-２Ｖ） |
| 接続端子 | 映像入力 | ＢＮＣ電源重畳端子×８ |
|  | 映像出力 | ＢＮＣ端子×８ |
| 入力電源 |  | AC100～240V ５０/６０Hｚ |
| 消費電力 |  | 最大８０W |
| 使用温度範囲 / 湿度範囲 |  | －１０～＋50℃ / 0～８０％ |
| 外形寸法 |  | 約４３０（幅）×４４（高）×350（奥）mm |
| 材質 / 重量 |  | スチール / 約3,800ｇ |

３　見積書提出期限

令和７年７月１８日（金）

４　納期限

令和７年８月２２日（金）

５　納品場所

〒６０２－８５１１　京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町２８５番地

上京区役所地域力推進室総務・防災担当（２階　２１番窓口）

６　その他

・依頼事項の詳細は上京区役所内の現地で説明いたしますので、見積書の提出を検討

いただける業者様は、一度上京区役所地域力推進室総務・防災担当（075-441-5027）

山岸・山田までお電話ください。

・京都市競争入札参加資格者の方のみ見積書の提出が可能です。

･市外業者様も参加可能といたします。

・上記提出期限までに、京都市に使用印鑑として届け出ている印を押印した見積書を郵送または持参してください。

･見積書の宛名は「京都市上京区長」としてください。

・契約決定業者様にのみ連絡させていただきますので御了承ください。