仕様書

「小学校等グラウンド夜間照明設備修繕（明徳小学校、藤ノ森小学校）」

１　業務名

小学校等グラウンド夜間照明設備修繕（明徳小学校、藤ノ森小学校）

２　業務の目的

利用者の利便性の回復のため、夜間照明設備の修繕を実施するもの

３　履行期間

令和７年７月１９日から令和７年８月２５日まで

（令和７年８月６日から令和７年８月１７日を除く）

４　履行場所

（１）明徳小学校（京都府京都市左京区岩倉忠在地町２２１） TEL：701-0111

（２）藤ノ森小学校（京都府京都市伏見区深草石橋町１１－２） TEL：641-6305

５　内容

（１）明徳小学校

・電球（２球）及び安定器の交換

・キースイッチ（防水型）（１式）交換（型番：富士電機 AH223—YJC同等品）

・電源プリカ（２本）交換

（２）藤ノ森小学校

・電球（１球）及び安定器の交換

６　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

７　その他

・電球及び安定器は本市で準備したものを使用すること。（※）

- 事前に、市民スポーツ振興室（京都市役所分庁舎地下１階 TEL:222-3137）に連絡のうえ、引き取りに来ること。

・高所作業車の費用を見込むこと（照明柱の高さ：垂直方向１５ｍ）。

・契約業者において、直接、学校と日程調整を行い、実施日時を決定すること。

また、地域の方がグラウンドを利用する可能性があることから、実施日時に　ついては、必ず、事前に市民スポーツ振興室まで報告すること。