仕様書

西京区役所地域力推進室

（担当：矢野 ℡ 381-7157）

| 件 名 | 西京区総合庁舎旧保健福祉センター別館空調設備処分業務委託 |
| --- | --- |
| 履行期限 | 契約の日から令和７年９月３０日まで |
| 実施場所 | 西京区役所 旧保健福祉センター別館 |
| 契約条件 | １ 業務内容 西京区総合庁舎旧保健福祉センター別館 既設空調設備の撤去・処分 ※概ねの設置場所は別紙を参照（詳細は現地視察にて） ２ 履行場所 西京区総合庁舎旧保健福祉センター別館 （京都市西京区桂艮町１－２） ３ 履行期限 令和７年９月３０日 ４ 料金の支払い - 請求時に、業務完了報告書を添付すること。 - 業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 ５ その他 - 必ず現地視察を行うこと。現地視察については、西京区役所地域力推進室に連絡のうえ、日程調整を行うこと。なお、現地視察に係る費用はお支払いできません。 - 本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。 - 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 - 作業中、事故はじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。 - 撤去する既存設備は、室外機４基、室内機４基、その他付属する部品等とする。 - 既存設備の撤去・処分に要する撤去工事料、撤去管理料、運送料等の撤去に関する一切の費用は受注者の負担とする。 - フロン類の処理にあっては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」等に基づき適正に処分・廃棄すること。 また、これを証する書類を求められた場合は、速やかに関係書類を提出すること。 |