ガス設備修繕　仕様書

１　業務名

ガス設備修繕

２　業務目的

北部土木みどり事務所の給湯器の更新に伴い、ガスメーター及びガス配管の交換を伴う修繕を行うもの。

３　業務内容

ガスメーター及びガス配管を交換する。

４　履行期間

契約締結の日から令和７年１０月３１日まで

５　履行場所

北部土木みどり事務所（京都市北区大宮東脇台町８）

６　支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

７　特機事項

〇　見積に当たっては、必ず、本市担当職員に連絡した上で、現場にて本市職員立会いのもと、ガスの適切な取出し・接続位置及び作業内容の確認等を行うこと。

〇　作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。

○　業務に伴い発生した廃棄物は、法令を遵守し適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。

〇　業務に伴い必要となる、官公庁等への申請・届出等の手続き等に関する全ての費用は、本業務に含む。

〇　本業務の履行に必要な資格の保有等、法令を遵守し業務を遂行すること。

〇　作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。

〇　作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。

〇　現場への車両の乗り入れの時間等については、本市担当職員の指示に従うこと。（時間は平日の概ね午前９時３０分から午後５時の間を想定。）