仕　様　書
　

上京区役所地域力推進室総務・防災担当
（担当：山岸・山田　TEL：441-5027）
１　名称
　　発券システムにかかる電源コンセント増設作業
２　仕様
	
	品名
	品番等
	個数
	備考

	1
	電源コンセント増設
（分電盤予備回路
使用）
	大型モニター（最大定格　出力１５０Ｗ・１００Ｖ（１台））の電源コンセント
	８箇所（１箇所２口。
コンセントは天井面に設置）
	詳細は現地にて説明いたします。


３　見積書提出期限

　　令和７年１２月１５日（月）
４　納期限

　　令和８年１月３１日（金）
５　納品場所

　　〒６０２－８５１１　京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町２８５番地
　　　　　　　　　　　　　上京区役所地域力推進室総務・防災担当（２階　２１番窓口）
６　その他
・依頼事項の詳細は上京区役所内の現地で説明いたします。見積書の提出を検討されている業者様は、上京区役所地域力推進室総務・防災担当（075-441-5027）山岸・山田まで必ず お電話いただき、現地をご確認いただきます。
・京都市競争入札参加資格者の方のみ見積書の提出が可能です。
･市外業者様も参加可能といたします。
・上記提出期限までに、京都市に使用印鑑として届け出ている印を押印した見積書を
郵送または持参してください。
･見積書の宛名は「京都市上京区長」としてください。
・契約決定業者様にのみ連絡させていただきますので御了承ください。

