単価契約仕様書

環境政策局南部クリーンセンター　

（担当　細野、奈佐　燃料化施設係 604-5880）
	件　　名
	（単価契約)白灯油（タンクローリー）南部ＣＣ燃料化施設（第４四半期）

	形状・寸法
	仕様のとおり　　

	予定数量
	４，０００㍑

	契約期間
	令和８年１月１日から令和８年３月３１日

	契約条件
	納入場所

京都市伏見区横大路千両松町４４７番地　

京都市南部クリーンセンター　廃食用油燃料化施設とする。
仕　様　
・　種別　　１号灯油

・　規格　　ＪＩＳ　Ｋ－２２０３　２００９
注意事項

・　配送はローリー車による搬入とする。

・　納入日時は、燃料化施設係の指示する日、時間であること。

・　緊急時に即刻手配・納入ができること。

・　ローリー車の接続金具は、燃料化施設係の指定したものであること。

・　１回あたりの納入量は　基本的には１，０００㍑とするが、タンク残量によっては５００～１，０００㍑の範囲で調整する場合がある。
· 詳細については、燃料化施設係の指示に従うこと。
· 毎月始に成分分析書を提出すること。
納入数量の集計
・　納入時に数量を記載した納品伝票を提出すること。その納品伝票を基に本市に
　おいて１ヶ月ごとに月末に集計を行う。納入数量の算出は、リットル単位とする。

支払い
・　納入数量に単価を乗じたものを支払額とする。なお、１円未満の端数は、切捨てとする。
・　支払いは、月末ごとに算出された納入数量により支払うものとする。

その他

・　数量については、増減する場合がある。
なお、増減があっても、本市は何ら補償しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
