仕様書

- 対象設備

差動式スポット型感知器（２種）（一階ガレージ棟休憩室）

自動火災報知設備受信機（事務所一階）

- 業務内容

差動式スポット型感知器（２種）及びベースの取り換え作業

自動火災報知設備受信機の予備電池取り換え作業

旧感知器及びベース、電池の引き取り

３．作業日時

・作業日　　契約締結翌日から令和８年２月２７日（金）間の平日

・作業時間　９：００－１１：００/１３：４０－１５：００

４．資格等

消防設備士資格を有する者が行うこと

５．履行期限

令和８年２月２７日（金）

６．取り換え対象設備外観

設備名　：差動式スポット型感知器（２種）　設備名　：自動火災報知設備受信機

場所　　：ガレージ棟西側休憩室　　　　　　場所　　：事務所一階執務室

不良内容：外形不良　　　　　　　　　　　　不良内容：予備電池不良