単価契約仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境政策局南部クリーンセンター管理係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　増田、奥本　電話　611-5362）
	
	件名
	(単価契約)軽油（タンクローリー搬入）第４四半期
	

	
	形状・寸法
	仕様のとおり
	

	
	予定数量
	３，０００リットル
	

	
	契約期間
	令和８年１月１日　～　令和８年３月３１日
	

	
	契約条件
	１．納入場所

（１）　京都市伏見区横大路八反田２９

　　　　京都市南部クリーンセンター構内。

（２）　南部クリーンセンターで管理している給油所内のポータブル給油機及び車両　（ダンプ）又は危険物倉庫内ドラム缶へ給油すること。

（３）　それぞれの給油はタンクローリー車で給油すること。
　
２．仕　様

（１）　種別　　軽油

（２）　規格　　ＪＩＳ　Ｋ－２２０４

（３）　搬入日時は、南部クリーンセンター管理係の指示する日、時間であること。

（４）　緊急時に即刻手配、搬入ができること。

（５）　１回あたりの搬入量　６００～１２００リットル

（６）　その他、詳細については南部クリーンセンター管理係の指示に従うこと。

３．支払い

（１）　月末締め、翌月払い。

４．その他

　（１）　早朝の給油は８時３０分以降とする。

　（２）　数量については増減する場合がある。なお、増減があっても，
　　　　　本市は何ら補償しない。

	



