
令和８年度
北区総合庁舎及び北区役所出張所消防用設備維持点検業務
仕様書

京都市北区役所地域力推進室

１　委託施設
　　北区総合庁舎本庁舎　　京都市北区紫野東御所田町３３番地の１
　　　　　　　　西庁舎　　京都市北区紫野西御所田町５６番地
　　北区役所小野郷出張所　　京都市北区小野下ノ町１００番地
　　北区役所中川出張所　　京都市北区中川北山町４６番地の２
　　北区役所雲ヶ畑出張所　　京都市北区雲ヶ畑中畑町１７６番地
２　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３　消防用設備

⑴　消火器（本庁舎：粉末１７、強化液１３、西庁舎：粉末１５、強化液５、出張所：粉末１２）
⑵　屋内消火栓設備（本庁舎、西庁舎）

⑶　自動火災報知設備（本庁舎、西庁舎）
⑷　非常警報設備（本庁舎、西庁舎、中川出張所）
⑸　避難器具（本庁舎、西庁舎）
⑹　誘導灯（本庁舎、西庁舎、中川出張所）
⑺　防排煙設備（本庁舎、西庁舎）
⑻　非常用ディーゼル発電機（本庁舎）
※　上記設備の詳細は別紙に定めるとおりとする。

４　委託内容
　　３の設備の機能保持のため、定期的に技術員を派遣して、消防法第８条の２の２　　及び同法第１７条の３の３の規定による同施行規則第３１条の６の点検を行い、防火管理者の行う点検業務を補佐する。定期の点検は、北区総合庁舎及び北区役所出張所ともに年２回行う。
５　費用負担

　定期点検に必要とする材料は、原則として受託者の負担とする。

　　次に掲げる場合は委託者の負担とする。

⑴　委託者の都合による工事または模様替え等のため、設備の移設もしくは改修を必要とする場合

⑵　設備の破損もしくは老朽化による機器の取替えの必要が生じ、委託者が認めた場合

⑶　天変地異及び委託者の責任により機器に損害を生じた場合
６　支　払

　委託料は、半年毎に当該期間の業務終了後、契約金額の２分の１の金額を、受託者の請求に基づき支払う。

７　その他

　　京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守すること。

　　京都市は平成２１年９月から、京都市独自の環境マネジメントシステムの運用を開始したため、受託者はその環境方針を理解し、協力すること。
　　労働関係法令を遵守すること。また従事する労働者の労働環境の確保並びに維持　及び向上に努めること。
別紙
消防用設備等点検対象機器

【北区総合庁舎本庁舎】

⑴　消火器具
消火器　　１０型粉末加圧式　１３本

　　　　　　　　１０型粉末蓄圧式　　４本
　　　　　　　　　　  ３型強化液　１３本

⑵　屋内消火栓設備　１式（８箇所）

⑶　自動火災報知設備

　　　感知器　　差動式スポット型　　９２個

　　　　　　　　定温式スポット型　　１０個

　　　　　　　　煙式スポット型（光電式・非蓄積）　２９個

　　　発信機　　８個
⑷　非常警報器具及び設備　　１式

⑸　誘導灯及び誘導標識

　　　避難口誘導灯　中型　　２２台

　　　通路誘導灯　　中型　　１３台
⑹　防排煙制御設備

　　　煙式スポット型（光電式・非蓄積）　１１個
　　　自動開閉装置（防火扉）　　１個
　　　　　　　　　（ダンパー）　５個
⑺　非常用ディーゼル発電機　　１台

【北区総合庁舎西庁舎】

⑴　消火器具

　　　消火器　　１０型粉末加圧式　　２本

　　　　　　　　１０型粉末蓄圧式　１３本
　　　　　　　　　　  ３型強化液　　５本
⑵　屋内消火栓設備　１式

⑶　自動火災報知設備

　　　感知器　　差動式スポット型　　６７個

　　　　　　　　定温式スポット型　　１１個

　　　　　　　　煙式スポット型（光電式）　１９個

　　　発信機　　６個
⑷　非常警報器具及び設備　　１式
⑸　避難器具

・　避難はしご３箇所（２階診察室南側庇、３階青少年活動センター事務所　　　ロビー、グループ活動室）
・　緩降機４箇所（３階多目的ホール、４階茶室ベランダ、中会議室ベランダ、レッスンスタジオ）
⑹　誘導灯及び誘導標識

　　　避難口誘導灯　中型　　１５台
　　　　　　　　　　小型　　　５台

　　　通路誘導灯　　中型　　　８台
　　　誘導標識（避難口）　　１１台
　　※　４階レッスンスタジオＢ、音楽スタジオ点滅装置あり（２台）

⑺　防排煙制御設備

　　　煙式スポット型（光電式・非蓄積）　１７個

　　　自動開閉装置（防火扉）　１２個
【北区役所小野郷出張所】

⑴　消火器具

　　　消火器　　１０型粉末加圧式　　３本
【北区役所中川出張所】

⑴　消火器具

　　　消火器　　１０型粉末加圧式　　３本
　　　　　　　　１０型粉末蓄圧式　　３本
⑵　非常警報器具及び設備　１式
⑶　誘導灯及び誘導標識
　　　避難口誘導灯　中型　　２台
　　　　　　　　　　小型　　１台
【北区役所雲ケ畑出張所】

⑴　消火器具

　　　消火器　　１０型粉末加圧式　　１本
　　　　　　　　１０型粉末蓄圧式　　１本
　　　　　　　　２０型粉末加圧式　　１本
