
令和８年度
北区総合庁舎本庁舎・西庁舎施設昇降機設備保守管理業務委託
仕様書
京都市北区役所　地域力推進室
１　総則
⑴　本仕様書は、北区総合庁舎本庁舎・西庁舎施設昇降機設備保守管理業務の委託契約に係る仕様書である。業務の実施にあたっては、京都市契約事務規則、関係法令及び本仕様書を遵守し、常に良好な状態で運転・維持管理を確実に実施すること。

⑵　本契約はＰＯＧ契約とする。
⑶　京都市は平成２１年９月から、京都市独自の環境マネジメントシステムの運用を開始したため、乙はその環境方針を理解し、協力すること。
２　委託する昇降機
２台（別紙１）

３　履行場所

京都市北区紫野東御所田町３３番地の１
京都市北区紫野西御所田町５６番地　　　地内　
４　契約期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
５　用語の定義

本仕様書において使用する用語は、委託契約書において使用する用語の例による。

⑴　「ＰＯＧ契約」とは、Parts・Oil・Greaseの略で、定期的な機器・装置の点検を行い、必要に応じて消耗部品及び材料の交換と調整・給油・清掃を行う契約方式であり、本仕様書に基づくものである。

⑵　「点検」とは、測定器具の使用又は目視等により当該機器の機能、状態及び損耗の程度を調査し、その良否を判断することをいう。

⑶　「保守」とは、消耗部品及び材料の交換、ネジの増締及び注油等の調整並びに機能の回復・耐久性の確保を図るための清掃をいう。
⑷　「消耗部品及び材料」とは、別紙２に示すとおりである。

⑸　「監督職員」とは、京都市契約事務規則第３９条に規定する職員をいい、この契約において京都市北区役所地域力推進室に所属する職員をいう。
６　委託事項
京都市北区役所（以下「甲」という。）は、請負人（以下「乙」という。）に対し、保全業務について次の事項を委託する。
⑴　建築基準法第１２条第４項に規定する点検（以下「定期点検」という。）及び報告書作成に関すること。

ア　定期点検を行い、報告すること。（報告は「国土交通省告示第２８３号別表」に基づき、建築基準法施行規則別記第三十六号の三様式による報告書、別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書及び国土交通大臣が定める検査結果表を利用すること。）
イ　定期点検は契約期間内に１回行うこと。

ウ　消耗部品及び材料（別紙２）以外で、点検箇所が「国土交通省告示第２８３号別表」の（に）判定基準に該当する場合（異常及び劣化が著しい箇所）については、修理方法及び修理費用の見積りを添付し提出すること。

⑵　月次点検・保守作業及び報告書作成に関すること。
ア　建築保全業務共通仕様書令和５年版（建築保全センター）（以下「共通仕様書」という。）に基づき点検・保守を行い、月次点検報告書により点検結果及び異常個所を報告すること。
なお、月次点検報告書の書式については乙が定め、甲の承諾を得ること。
イ　契約期間内の点検予定表をあらかじめ作成し、監督職員へ提出すること。ただし、点検予定表には、共通仕様書に基づく点検項目及び点検内容を示し、甲の承諾を得ること。
ウ　消耗部品及び材料（別紙２）以外で、点検箇所が「国土交通省告示第２８３号別表」の（に）判定基準に該当する場合（異常及び劣化が著しい箇所）については、修理方法及び修理費用の見積りを添付し提出すること。
⑶　遠隔監視に関すること。

ア　遠隔監視装置により、当該昇降機の運行状態を、乙の情報監視センター等において受信専門員が２４時間運行監視すること。また、次の異常信号を受信した場合は、緊急に専門技術者を現地に派遣し、適切な処置を講じること。
(ｱ)　閉じ込め故障
(ｲ)　使用不能故障

(ｳ)　着床不良

(ｴ)　戸開閉不良

(ｵ)　制御盤停電

(ｶ)　遠隔点検装置停電

(ｷ)　安全装置動作

(ｸ)　制御関連機器異常
イ　当該昇降機かご内に通報用管理番号等を掲示し、閉じ込め故障が発生した場合、かご内乗客がインターホンにより、乙の受信専門員と２４時間通話可能とすること。
⑷　事故その他の異常時における応急措置に関すること。

乙は、事故その他の異常時において、甲から通知があった場合は、原則として通報受信後３０分以内に乙の専門技術者を現地に派遣し、原因の究明を行い、復旧対策を実施すること。ただし、地理的要因等により３０分以内に到着できない場合は、予め施設管理者と協議のうえ到着するまでの時間を決めておくこと。
⑸　災害その他非常時における応急措置に関すること。
災害その他の非常時において、甲から応急措置の要請があった場合は、緊急に専門技術者を現地に派遣し、適切な処置を講じること。

⑹　昇降機の安全確保、正しい利用法についての教育及び関係法令改正等の監督職員への情報提供に関すること。

⑺　「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針（建設省住防発第１７号）」（以下「指針」という。）に関すること。

乙は、指針に関し、甲と共同し、指針に定める以下の項目について、補助・代行を行うこと。

ア　指針第５に基づく運行管理者等に対する教育の代行

イ　指針第６に基づく運行管理規程の作成

ウ　指針第７の一に基づく医薬品、担架、梯子等の救急用具定置場所を明示する様式の作成

エ　指針第７の二に基づく救急のための医療機関との連携体制を明示する様式の作成

オ　指針第８の１の二に基づく消防署及び医療機関への連絡先を明示する様式の作成
カ　指針第８の２に基づく事故報告書（速報・詳報）様式の作成

キ　指針第１４の１に基づく運行管理者による巡回時の記録様式の作成

ク　指針第１４の２に基づく運行管理者による昇降機の休止方法及び専門技術者への連絡先を明示する様式の作成

ケ　指針第１５に基づく運行管理者による災害発生時又は停電時の対応要領の作成

コ　指針第１６の２に基づく鍵等保管場所を明示する様式の作成

　
７　委託事項の実施方法

⑴　乙は、委託事項を、昇降機設備の保全に関するものの法令、昇降機の維持及び運行の管理に関する指針及び本仕様書等に基づき、誠実に実施すること。

⑵　乙は、前項の業務の処理に関し、次の各号により実施すること。
ア　次の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)のいずれにも該当することにより、乙の雇用する従事者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(ｱ)　次のいずれにも該当することにより、業務の遂行に関する指示、その他の管理を自ら行うものであること。
a　従事者に対する業務の遂行方法に関する指示、その他の管理を自ら行うこと。

b　従事者の業務の遂行に関する評価等に係る指示、その他の管理を自ら行うこと。
(ｲ)　次のいずれにも該当することにより、労働時間等に関する指示、その他の管理を自ら行うものであること。

a　従事者の始業及び終業の時刻、休日、休暇等に関する指示、その他の管理を自ら行うこと。

b　従事者の労働時間を延長する場合又は従事者を休日に労働させる場合における指示、その他の管理を自ら行うこと。

(ｳ)　次のいずれにも該当することにより、企業における秩序の維持、確保等のための指示、その他の管理を自ら行うものであること。

a　従事者の服務上の規律に関する事項についての指示、その他の管理を自ら行うこと。

b　従事者の配置の決定及び変更を自ら行うこと。

イ　次の(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当することにより、本業務委託を自己の業務として、甲から独立して処理するものであること。

(ｱ)　業務の処理に要する資金は、すべて自らの責任の下に調達し、かつ支弁すること。

(ｲ)　業務の処理について、民法、商法、その他の法律に規定された事業主として全ての責任を負うこと。
８　再委託等の禁止

本業務については、再委託を認めない。
９　委託料の支払い
委託料は、１箇月ごとに、当該期間の業務完了後、契約金額の１２分の１を支払うものとする。
10　費用の負担

⑴　委託業務の実施に伴い要する費用は乙の負担とする。

⑵　遠隔点検及び遠隔監視に伴う機器設置等の全ての費用は乙の負担とし、契約期間終了後に速やかに撤去すること。
11　一般事項

⑴　乙は、業務の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らさないこと。
⑵　乙は、仕様書等に明記のない場合又は疑義を生じた場合、監督職員と協議すること。

⑶　乙は、別契約の関係業務がある場合、監督職員の指示により、別契約の関係者と協力し業務の円滑な進捗を図ること。
⑷　乙は、業務の実施に伴い発生する廃材、塵、廃油、その他の発生材をすべて構外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理すること。

12　業務主任

⑴　乙は、委託業務の技術者の管理をつかさどる者（以下「業務主任」という。）を１名以上配置すること。

⑵　業務主任は、次の各項目に該当する資格要件を有する者とする。

ア　建築基準法に定める昇降機検査資格を有する者
イ　昇降機の保全に関し、５年以上の経験を有し、かつ、熟知した者
ウ　昇降機の構造・仕様を熟知した者

⑶　乙は、甲に対して、業務主任の雇用証明書及び昇降機検査資格者証の写しを添付した業務主任経歴書（別紙３）により文書で通知すること。

⑷　業務主任は、契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく乙の一切の権限（委託料の請求、受領及び委託料の変更ならびにこの契約の解除に係るものを除く）を行使することができる。

⑸　乙は、前項の規定に係らず、自己の有する権限のうち、これを業務主任に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に対して文書で通知すること。

13　業務従事者

⑴　乙は、業務の実施に必要な業務従事者（業務主任を含む。以下同じ。）を必要人数配置すること。

⑵　業務従事者は、次の各号に該当する要件を有するものとする。

ア　昇降機の保全に関する相当の経験を有し、かつ、熟知した者
イ　昇降機の構造・仕様を熟知した者
⑶　乙は、甲に対して、業務従事者の雇用証明書及び保有している場合は昇降機検査資格者証の写しを添付した業務従事者経歴書（別紙４）により文書で通知すること。

⑷　乙は、業務従事者について、労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。

⑸　乙は、労働関係法令を遵守すること。また従事する労働者の労働環境の確保並びに維持及び向上に努めるものとする。

14　業務管理

⑴　業務現場における委託業務の安全衛生については、業務主任が責任者となり、関係法令などに従って実施すること。
⑵　乙は、業務現場における委託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じ保安設備を設けるなどの措置を講じ、事故防止に努めること。

⑶　乙は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い、適切に処置すること。

⑷　乙は、災害又は公害が発生したときは速やかに適切な処置を講じること。

15　連絡方法等
⑴　乙は、甲からの連絡のため、業務主任が勤務する事務所に電話を所有し、かつ、業務主任が不在の場合においても確実に連絡できる体制を定めること。

⑵　乙は、業務に先立ち、甲に対し、前項の事務所の所在地、電話の番号及び連絡体制をあらかじめ書面（別紙５）で提出すること。

16　日程表等

⑴　乙は、業務の着手に先立ち、監督職員と協議し、業務日程表を作製し、監督職員の承諾を得ること。
⑵　乙は、業務の日程等に変更を生じた場合は、変更日程表等を速やかに作成し、監督職員の承諾を得ること。

⑶　乙は、業務日程が別契約の関係業務と関連のある場合は、監督職員の指示を受けて調整すること。
17　業務の実施

⑴　乙は、業務の実施に先立ち昇降機の現況及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者に周知徹底する。

⑵　業務の実施は、仕様書及び監督職員の承諾を得た業務日程表に従って行う。

⑶　業務実施中、異常を認めた時は、速やかに監督職員に報告すると共に異常原因の究明を行い適切な処置を講じること。
18　業務の報告

⑴　乙は、定期点検、月次点検及び保守作業、緊急対応等を実施した場合、速やかに報告書を作成し、監督職員に提出すること。
⑵　乙は、契約期間の最終の点検又は検査において、消耗品及び雑材料以外で次年度に整備すべき内容が想定される場合、これらを併せて報告すること。
19　検査

乙は、委託業務が完了したときは、監督職員による検査を受けること。
20　業務引継ぎ
乙は、当該昇降機設備保守管理業務の点検結果等を次年度の請負者に確実に引継ぐこと。また、業務引継書（別紙６）を監督職員へ提出すること。

別紙１
委託する昇降機

	　
	メーカー及び型式
	設置年
	階床数
	用途
	積載量
（ｋｇ）
	定員
（名）
	速度
（m/min）
	付加仕様

	1
	日立
ＵＡＰ－１３－ＣＯ４５
（４停止）
	H14
	４
	乗用
	９００
	１３
	４５
	西庁舎

	2
	日立

ＵＡＰ－１３－ＣＯ４５
（３停止）
	H14
	３
	乗用
	９００
	１３
	４５
	　本庁舎


別紙２
消耗部品及び材料（ＰＯＧ部品）

· ヒューズ

· 抵抗管（リボン型抵抗管は除く。）

· Ｖベルト

· 油芯（繊維）

· ドアシュー（戸の脚）

· 照明用ランプ、スターター

· インジケータ用ランプ

· 操作盤・乗場用ボタン用ランプ

· 停電等用ランプ

· 点検用オイル・グリス類

· ウェス・サンドペーパー

· ビス・ナット・ワッシャー

（注１）ランプ類には、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は除く。

（注２）巻上機ギアオイル、油圧式昇降機の作動油及び緩衝器作動油は除く。

別紙３
令和　　年　　月　　日

業務主任経歴書

会社名

所属部署
氏名

昇降機検査資格者資格
取得年月日




番号

昇降機保守管理に携わった経歴（５年以上の経歴を記載すること）
	所属
	期間
	具体的な業務内容

	
	～
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	


(注)本経歴書には、雇用証明書及び昇降機検査資格者証の写しを添付すること
別紙４
令和　　年　　月　　日

業務従事者経歴書

会社名

所属部署

氏名

昇降機検査資格者資格
取得年月日

（保有している場合）
番号

昇降機保守管理に携わった経歴

	所属
	期間
	具体的な業務内容

	
	～
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	


(注) 本経歴書には、雇用証明書及び昇降機検査資格を保有している場合は昇降機検査資格者証の写しを添付すること

別紙５
連絡体制表

	本社

	会社名
	

	所在地
	

	代表者氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ番号
	


	業務主任が勤務する事務所

	業務主任氏名
	

	事務所
	

	所在地
	

	電話番号
	

	ファクシミリ番号
	


	業務主任が不在の場合

	事務所
	

	所在地
	

	電話番号
	

	ファクシミリ番号
	


	２４時間情報監視センター（遠隔点検・監視の場合）

	事務所
	

	所在地
	

	電話番号
	

	ファクシミリ番号
	


別紙６
業務引継書

京都市
　　様

年　　月　　日付け昇降機設備保守管理業務完了に伴い、引継事項の　とおり業務の引継ぎを　　　　年　　月　　日に行い、ここに完了しましたので報告します。
年
月
日　　　　　　　　　
前任者　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

後任者　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　
引継事項
	
	処理方法、意見等

	要重点点検項目
	

	要是正項目
	

	その他の懸案事項
	


（注）その他の引継資料があれば本引継書に添付すること。
様式　POG契約（遠隔監視あり）





様式　ＰＯＧ契約（遠隔監視あり）








PAGE  
- 7 -

