仕　　様　　書

生活環境美化センター

（担当 水谷 電話 662-6023）

| 件 名 | 生活環境美化センター分室 受水槽清掃作業業務(点検･消毒･水質検査含む) |
| --- | --- |
| 契 約 期 間 | 令和８年１月２４日 ～ 令和８年３月１日 |
| 契約条件 | 別添のとおり |

仕　　様　　書

１　委託業務名

生活環境美化センター分室受水槽清掃業務（点検・消毒・水質検査を含む）

２　実施施設

環境政策局 生活環境美化センター分室（京都市南区西九条森本町３７）

⑴　ボイラー室受水槽　　 6.5t

⑵　屋上高架水槽　　　　 5t

※　別添「図面」参照

３　履行期限

令和８年１月２４日～令和８年３月１日

４　作業日時

点検及び清掃作業は、令和８年１月２４日から上記履行期限までの期間のうち、土曜日、日曜日の１日の午前９時から午後３時の間に作業を完了させること。

日程は契約後、本市と協議のうえ決定する。

なお、作業場所により、作業時間を指定する場合がある。

５　業務内容

水道法第３４条の２第１項及び水道法施行規則第５５条の規定に基づく。

実施施設において示した受水槽、高架水槽の年１回の清掃（点検･消毒･水質検査を含む）を行う。

なお、清掃実施後に受検予定の水道法第３４条の２第２項の規定に基づく簡易専用水道の検査において、清掃の不行き届きを原因とする不適合がある場合は、再清掃を行う。

詳細については本市と協議のうえ決定する。

６　掃除用具等

清掃に用いる機材・用具及び薬品については、用途に適切かつ効果的・可能な限り環境に配慮したものを使用することとし、それらの経費については、本契約に含むものとする。ただし清掃の実施に伴い必要となる光熱水費については、本市の負担とする。

７　履行確認及び報告

受託者は、作業終了後、生活環境美化センター職員による作業完了の確認を受けるとこと。

また、点検結果及び作業前及び作業後の様子が分かる写真を添付した作業完了報告書（Ａ４サイズ、様式任意）を京都市長宛に作成し、本市に提出する。

８　その他提出書類

業務の着手及び完了に当たっては、本市へ次の書類を提出する。

- 業務計画書（Ａ４サイズ、様式任意）１部
「９資格等」に示す証明書、清掃作業実施体制（従事する清掃作業責任者の明記）、作業従事者の健康診断書（保菌検査結果）、工程表を添付する。

⑵ 作業完了報告書（Ａ４サイズ、様式任意）１部

９　資格等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項建築物飲料水貯水槽清掃業について、

京都府知事の登録を受けており、貯水槽清掃作業監督者及び当該事業の従事に必要な研修を受講した作業員を有すること。

10　支払方法

完了報告書提出後、３０日以内に支払うものとする。

11　損害の賠償

受託者は、受託者の責に帰する理由により施設等を損傷させた場合、受託者の責任において復旧するものとし、事故等発生の原因及び状況等について速やかに報告する。

12　その他

⑴ 受託者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らしてはならない。

⑵ 受託者は、本市の合意がなければ、第三者に対して本契約により生じた権利義務の譲渡又は

業務の再委託をすることはできない。

⑶ 受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入らないものとする。

⑷ 業務上における安全衛生に関する管理は、受託者の責任において、関係法令に従い行う。ま

た、事故等が発生した場合は、受託者の責任において処理する。

⑸ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。