仕様書「フェンス修繕（徳大寺公園）」
１　業務名
　　フェンス修繕（徳大寺公園）
２　業務の目的
　　徳大寺公園に設置されているフェンスが老朽化しているため、公園利用者
の安全確保及び利便性の回復のために修繕するものである。
３　履行期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで
４　履行場所
京都市西京区桂徳大寺町２４５地内　
　　（徳大寺公園）
５　業務範囲

別紙のとおり（「位置図」、「現況写真」、「構造図」）
６　業務内容
・既存のフェンスを切断撤去し、既設のコンクリート構造物を既存のフェン
スの切断高さまで取り壊す。
・既設のコンクリート構造物の天端にコア削孔したうえで、丸格子ガードフ
ェンス(PZ-K1100-W、格子100㎜、下部隙間100㎜)と同等品を設置すること。
（延長：約２５ｍ、色：ダークブラウン）
・施工時に発生するCo殻等は適切に処分すること。
　・その他修繕に当たっては、京都市土木工事共通仕様書に基づくこと。
７　支払条件
　　業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
