自動給水ポンプユニット修繕（下京総合福祉センター）に係る仕様内容

履行場所：下京総合福祉センター（京都市下京区花屋町通室町西入乾町２９２）

履行期限：令和８年３月３１日

内　　容：地下に設置しているポンプユニットの老朽化による水漏れに対する

修理（詳細は以下のとおり）

作業内容

- 加圧ポンプユニット分解、内部清掃、パーツ交換、組立作業

- 上記①に係る部材・消耗品（水切りツバ、メカニカルシール、リング等）の取替

- 試運転調整

- その他、上記①～③以外で修理に必要な作業

※　見積書作成においては、必ず、現地確認を行うこと。

※　施工日については、現地の管理者と調整を行うこと。