仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
（担当：大野、小西 ℡ 222-3960）
	件　　名
	浄化槽保守点検業務委託

	履行期限
	契約の日から令和９年３月３１日まで

	実施場所
	京都市ひかり保育所
（住所）京都市右京区京北井戸町丸山１１０

	契約条件
	１　業務内容

　以下の浄化槽について、浄化槽法第１０条の規定に基づき保守点検を行うこと。
浄化槽の種類

工場生産　新構造

処理方式（合併）
分離接触ばっ気方式＋三次付

処理対象人員
１６人
処理目標水質（BOD）
２０mg/L
２　資格
　浄化槽保守点検業者として京都市の登録を受けていること。
３　実施回数
年３回
４　作業報告書の作成及び提出

　作業場所、作業日時及び作業実施者名及び各設備の異常の有無を記入した報告書を作業後３０日以内に提出すること。
５　その他
　各設備に異常が発生したときは、速やかに適切な処置を行うこと。ただし、その費用については事前協議のうえ、定めるものとする。
６　料金の支払い

⑴　実施業者は、最終実施日の属する月の翌月１５日までに請求を行うこと。
⑵　請求時に、業務完了報告書を添付すること。
⑶　京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。


