消防用ホース（代用吸管）仕様書

京都市消防局 警防部警防課

（担当 田中・須川 671-2119）

この仕様書は、京都市消防局（以下｢当局｣という。）に納入する消防用ホース（代用吸管）（以下「代用吸管」という。）の仕様について、定めるものである。

１　規格

代用吸管は、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

- 消防法（昭和２３年法律第１８６号）

- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２２号）

- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２３号）

- 屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準（平成２５年消防庁告示第２号）第１１に適合したもの。

- 消防用ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。

- 消防用ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「消防用ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜ＮＳ＞が付されていること。

- 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示＜認＞が付されていること。

- 結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜ＮＳ＞が付されていること。

２　仕様

- 品名、型式等

帝国繊維㈱ キンパイホース スーパーラインＳ　６５ｍｍ　又は、以下の仕様を満たす同等品とする。

履行期限までに納品品番の製造中止、その他契約業者の責めに帰さない事由により当該品番の納品ができなくなった場合は、本市の同意を得て、本市が当該製造中止等品番と同等以上の機能を有すると認めた後継品番又は上位品番を代替品番として納品することができる。

- 区分

使用圧：２．０Ｍpa、試験圧：４．０Ｍpa、呼称：６５ｍｍ、長さ：７ｍ（＋０．５ｍ以内）

- ホース内外面が樹脂等で被覆されていること。

- 接手金具

両端６５ｍｍ軽合金製差込式差し口、差込式受け口とすること。

- 接手金具の取付け方法

リング締め

３　品質保証書

納入品に対して品質保証書を１通提出すること。

４　納入数

５本

５　納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４

京都市消防活動総合センター　警防課　事務室

６　納入期日

令和８年１０月３０日（金）

７　見積書の提出方法等

- 見積書のあて先は「京都市長」としてください。

- 見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。

- 見積書には、担当者様の氏名（フルネーム）を記載してください。

- 見積書は、５月１日（金）までに、FAX（075-671-2137）、郵送、持参又は電子メール（shobokyujo@city.kyoto.lg.jp）のいずれかの方法により、担当者まで提出してください。

- 契約する業者様のみにご連絡いたしますので、御了承ください。

８　この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議してください。