仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右京区役所　京北出張所　庶務担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：大栢・伊藤　電話852-1811）

	
	件    名
	エアコンの購入及び設置（宇津ふれあい会館内）
	

	
	履行期間
	　契約日から令和８年７月１７日まで
　※業務実施日は、契約後、日程調整のうえ決定する。
	

	
	履行場所
	　宇津ふれあい会館　１階　診療室（京都市右京区京北中地町蛸谷口２３）
	

	
	契約条件
	１ 購入機器
機種：ダイキン S406ATEP-W（または他メーカーの同等品）

仕様：壁掛け型 ルームエアコン / 14畳用 / 単相200V

２ 業務内容
1  室内機及び室外機の設置、真空引きを行うこと。
2 外部配管は塩ビ管カバー付きとすること。（想定配管長 約28ｍ）
3 電源は分電盤からの専用配線とし、ブレーカー1台を新設すること。（想定　　　　　
配線長 約35ｍ）。隠ぺい配線を基本とし、露出部はモール等で覆うこと。
　 既設エアコンの配線切りは無し。
３ 特記事項

1 業務に要する機器費、取付け作業費、雑材消耗品費及び諸経費等の全ての費用を含む見積りとすること。

2 業務に伴い発生した資材等は、適正に処分すること。
3 業務実施の安全管理については、受注者の責任において行うこと。

4 業務にあたり、施設や物品等を破損した場合は、受注者の責任において修繕等の対応を行うこと。
5 機器設置後、正常に利用できるよう稼働確認を行うこと。
6 作業時間は、毎火曜日を除く、平日の午前９時から午後４時の間とする。
7 本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議すること。
４　その他
1 配管長（28m）や配線長（35m）は目安です。より短距離で費用を抑えられる最適なルートや室外機位置があれば、柔軟に変更・ご提案ください。
2 現地確認については必須ではありませんが、正確な見積もりのために現地確認をご希望される場合は、日程を調整しますので担当までご連絡ください。
５　支払条件　
業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
	



