仕 様 書

１　件名

京都市百々児童館　電磁錠修繕

２　履行期間

契約日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで

３　履行場所

京都市百々児童館　京都市山科区川田土仏26番地（京都市立百々小学校敷地内）

４　履行内容

児童館の入口となっている百々小学校東門の電子錠について、オートロック機能の設定や動作不良時の警告音の対処等を、児童館内に設置された制御盤（子機）で操作できるよう、別添の装置に交換すること。

なお、作業に伴い発生した資材等の処分を含む。

＜症状＞

・電子錠が施錠されていない場合、児童館内の制御盤では表示灯でのみ確認が可能で、警告音は鳴らない

・	電子錠が正常に作動していない場合、百々小学校内にある制御盤（親機）のみ警告音が鳴り、

児童館内の制御盤による警告音の取り消しや復旧等、対応不可

・児童館内の制御盤によるオートロック機能の制御不可

５　留意事項等

・見積書作成にあたって必ず、現地確認を行ってください。

現地確認は原則、月～土曜日　午前１０時～午後２時の間で実施することとし、

必ず事前に百々児童館（０７５－５９３－９２６７）に連絡のうえ、日程調整をしてください。

・交換後の制御盤の設置場所については現地確認の際、施設スタッフとご調整ください。

・制御盤の設置場所が現在の位置から移動する場合は、制御盤の上部に設置されているモニターに関しても、移動いただくようお願いします。

・業務実施は、原則、月～土曜日午前１０時～午後２時の間の間で実施することとし、契約後、

速やかに日程調整することとします。

・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。

（参考：現状写真）