仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業観光局地域企業振興室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　福井、常盤　電話　222-3340）
	
	件名
	排煙口修繕（旧北野公設小売市場）
	

	
	履行期間
	契約の日の翌日から令和８年８月３１日まで
	

	
	契約条件
	　１　修繕内容
　　　旧北野公設小売市場

　　　　ア　排煙口開放不良
　　　　　　地下１階：１か所

※　詳細は別紙１参照
　２　履行場所
　　　旧北野公設小売市場
　　　　　京都府京都市上京区三軒町６５−１８
３　支払条件

・業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認の
うえ、本業務に係る経費を支払う。
・請求時に、業務完了報告書を添付すること。
・京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。
４　留意事項
・　事前に現地確認をする場合は、本市と日時を調整すること。

　・　施工日時や施工方法を本市と調整のうえ業務を実施すること。

・　作業中の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
・　本仕様書に記載のない事項については別途協議による。

	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、担当者の指示に従ってください。

