仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業観光局地域企業振興室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　福井、常盤　電話　222-3340）
	
	件名
	非常用照明修繕（旧花園公設小売市場）
	

	
	履行期間
	契約の日の翌日から令和８年８月３１日まで
	

	
	契約条件
	　１　修繕内容
　　　・旧花園公設小売市場
　非常用照明の修繕（非常用照明の不点灯及び点検紐切れ）
１階：８か所
※詳細は別紙１参照、修繕箇所の写真は別紙2参照
　２　履行場所
　　　・旧花園公設小売市場
　　　　京都市右京区花園木辻南町１２−１１
３　支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを
確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
４　留意事項
　・　事前に現地確認をする場合は、本市と日時を調整すること。

　　・　施工日時や施工方法を本市と調整のうえ業務を実施すること。

・　作業中の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
・　旧花園公設小売市場の修繕箇所のうち２か所（No.7とNo.8）は京都市住宅供給公社との共用部分のため、請求先等については別途指示する。

・　本仕様書に記載のない事項については別途協議による。

	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、担当者の指示に従ってください。

