仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業観光局地域企業振興室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　福井、常盤　電話　222-3340）
	
	件名
	建物設備の修繕（旧嵯峨公設小売市場）
	

	
	履行期間
	契約の日の翌日から令和８年９月３０日まで
	

	
	契約条件
	　１　修繕内容
　　　・旧嵯峨公設小売市場
1 可動式防煙壁の可動垂れ壁不作動（B1階階段室）
2 排煙口に水が溜まっている状態（B1階精肉準備室）
3 排煙口手動開放装置のオペレーター破損
（B1階青果準備室・菓子日配倉庫・精肉準備室）
4 排煙口手動開放装置の排煙口開放不良
（B1階青果準備室・菓子日配倉庫・精肉準備室）
5 非常用照明の不点灯（B1階ホール）
6 女子トイレブースの破損（B1階女子便所）
7 排煙口開放装置の不作動（1階店舗内）

地下１階：７か所
※詳細は別紙参照
　２　履行場所
　　　・旧嵯峨公設小売市場
　　　　京都市右京区嵯峨折戸町２８－９
３　支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを
確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
４　留意事項
　・　事前に現地確認をする場合は、本市と日時を調整すること。

　　・　施工日時や施工方法を本市と調整のうえ業務を実施すること。

・　作業中の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
・　本仕様書に記載のない事項については別途協議による。

	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、担当者の指示に従ってください。

