仕 様 書

１　件名

京都市児童館非常用照明修繕（２施設）

２　履行期間

契約日の翌日から令和８年９月３０日（水）まで

３　履行場所

| 1 | 安井児童館 | 京都市右京区太秦安井柳通町9－4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 嵯峨小学校放課後ほっと広場 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町３５－１ 嵯峨小学校内 |

４　履行内容

令和７年度に実施した建築基準法第１２条に基づく定期点検において指摘を受けた非常用照明について、照明器具の取替や電池交換等により修繕を行うもの。現状使用品と同等品可。

各施設における要修繕箇所数は以下のとおり。

|  | 施設名 | 要修繕箇所数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安井児童館 | ７箇所 |
| 2 | 嵯峨小学校放課後ほっと広場 | １箇所 |
|  |  | ８箇所 |

５　留意事項等

・見積書作成にあたって、現地確認が必要な場合、事前に各施設と日程調整が必要ですので、担当

（藤田・簑内（075-222-3987））まで連絡をお願いします。なお、現地確認の日程調整には、日

を要する場合があります。また、下見に必要な物品（脚立等）がある場合は持参をお願いします。

・仕様書の内容について、各施設ではお答えできかねますので、質問がある場合は担当（藤田・簑

内（075-222-3987））までご連絡ください。

・見積書には、施設ごとに使用する資材の品名・品番が分かるよう記載してください。

・業務実施日時については、契約後、速やかに日程調整することとします。