仕様書

１　対象施設

名　称　京都市東部まち美化事務所（ガレージ棟有）

所在地　京都市左京区高野西開町３４－３

用　途　事務所　１５項

規　模　ＲＣ造　地上３階　延べ面積　１，４７７m2

２　業務内容

消防法第１７条の３の３に定める点検の実施

３　点検設備

| 設備名 | 機器名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器具 | 消火器の外形・機能点検 | 22本 |
| 自動火災報知設備 | 受信機P型1級 | 1台 |
|  | 差動式スポット型感知器 | 48個 |
|  | 定温式スポット型感知器 | 14個 |
|  | 光電式非蓄積スポット型煙感知器 | 5個 |
|  | 発信機 | 5台 |
|  | 表示灯 | 5個 |
|  | 地区音響装置 | 5個 |
|  | 配線点検 | 1式 |
| 防排煙制御設備 | 防火扉 | 3枚 |
|  | 光電式非蓄積スポット型煙式感知器 | 6個 |

４　資格等

消防法施工令第３６条より、点検については消防設備士又は消防設備点検資格を有

する者が行うこと。

５　その他

消防用設備等点検結果報告書（２部）を作成し、本市に提出すること。同報告書１

部を所轄消防署に提出するものとする。

６　履行期限

契約日から令和８年９月３０日（水）までの土曜日・日曜日を除いたいずれかの日

午前９時から１１時または午後１時４０分から午後３時の時間帯で行う。