見積依頼書
京都市環境政策局
北部クリーンセンター
（担当：中島、志村）　

■件名：京都市北部クリーンセンター修繕 ただし、バイオディーゼル地下タンクレベル計修繕

■見積依頼内容
バイオディーゼル給油取扱所の地下タンクレベル計の修繕です。
昭和機器工業株式会社製リモコン液面計(MD-LD-2MA)の表示電源部および検出部の更新で、後継機種（新品）にて従来の設置位置での施工・動作確認・校正を含みます。
また、ポンプ制御盤(CBA100)へ液位信号(DC4～20mA)を接続する必要があります。
見積もりは以下の項目に沿って作成をお願いします。

	１
	昭和機器工業（屋内壁掛型）
	指示電源部屋内壁掛型標準メーター
(DC4～20mA出力付)
	1台

	２
	昭和機器工業（検出部）
	MS型リモコン液面計検出部
	1台

	３
	更新に必要な部材
	
	一式

	４
	取替工事費
	
	一式

	５
	諸経費・他
(届出書類等含む)
	
	一式



■納品場所
〒616-8261　京都府京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番地
京都市北部クリーンセンター
TEL：075-873-3020
FAX：075-873-3021
■留意事項
・ご契約させていただく業者様のみ電話にてご連絡させていただきます。
・京都市の競争入札参加有資格者名簿に記載されている中小企業(市外可)を対象とします。
・現地視察に係る費用はお支払いできません。
・見積書の宛先は「京都市長」としてください。
・見積金額は、税抜・税込を明記してください。
・見積書の提出は、郵送・持参・ＦＡＸ・Mailのいずれかでお願いします。
・更新日時を事前に担当者と相談してください。
・作業時間は原則として収集車が訪れない日(土曜日等)の午前９時から
午後５時の間とします。
・物品の納品時は、落札者立会いのもと検収をおこないます。
