京都市保健福祉局医療衛生企画課
（担当：木村、塩見 075-222-3433）
仕様書
１．件名
京都市中央斎場　変圧器絶縁油中ＰＣＢ検査

２．業務の目的
京都市中央斎場（以降、現場）にある変圧器を処分する前に絶縁油中にＰＣＢが含まれていないことを確認するための検査

３．履行期間
契約日の翌日から令和８年９月３０日（水）

４．サンプル回収場所（変圧器保管場所）
京都市中央斎場（京都市山科区上花山旭山町１９－３）

５．作業内容
　　検査は1検体。サンプルの採取については京都市職員が担当しますが、採取に必要な検査キットは受注者でご準備ください。採取した絶縁油は、受注者が回収し、分析を行ってください。

６．その他
　・回収日時については、事前に調整すること。
・分析結果報告書を作成のうえ、作業完了書、請求書を提出すること。
・検査業務完了後、適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
・検査物にＰＣＢが含まれなかった場合は、受注者で検査物を適切に処分すること。含有となった場合は、余ったサンプルを含めＰＣＢ含有物として京都市へ返却ください。
・この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議する。

７．見積書の提出方法等
（１）見積書の宛名は「京都市長」とし、見積年月日、担当者氏名（フルネーム）及び連絡先を明記してください。
（２）見積金額は、「消費税及び地方消費税相当額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
（３）見積書は、令和８年８月１４日（金）１７時００までにＦＡＸ（０７５－２２２－４０６２）、持参又は郵送のいずれかの方法により、担当（木村、塩見）まで提出してください。
（４）契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。
