

仕　　様　　書


保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
（担当　蘓武、佐伯　電話　222-4272）
	
	件名
	デジタル粉じん計の較正及び点検整備
	

	
	契約期間
	契約日の翌日～令和８年１２月１８日
	

	
	契約条件
	

　１　品名　柴田科学製　デジタル粉じん計の較正及び点検整備


　２　型式及び数量
（１）ＬＤ－５Ｒ　８台
（２）ＬＤ－３Ｂ　１３台


　３　理由　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
　　　　　　第３条の２第１項の規定に基づく較正及び点検整備


　４　納期
　　　較正及び点検整備は２回に分けて行っていただきます。
（１）「ＬＤ－５Ｒ　８台」については、契約日以降に保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センターから計器を受け取り、較正及び点検整備の後、同年１０月１６日（金）までに同センターに納入してください。
（２）「ＬＤ－３Ｂ　１３台」については、（１）の納入後に同センターから計器を受け取り、較正及び点検整備の後、同年１２月１８日（金）までに同センターに納入してください。


　５　その他　修理が必要である場合には、必ず事前に保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課まで連絡してください。
なお、修理については、別途契約とします。



	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。


