京都市保健福祉局医療衛生企画課
（担当：木村、塩見 075-222-3433）
仕様書
１．件名
京都市中央斎場残灰処理室横の大扉フロアヒンジ取替修繕

２．業務の目的
京都市中央斎場（以降、現場）にある残灰処理室横の大扉フロアヒンジ部の取替えを行う。

３．履行期間
契約日の翌日から令和８年１０月３０日（金）
（できる限り早期かつ短時間に取替修繕を行うよう計画すること。）

４．履行場所
京都市中央斎場（京都市山科区上花山旭山町１９－３）

５．作業内容
　　残灰処理室横の大扉フロアヒンジ部分をケーシングごと新品に入れ替える（参考写真１　右扉のみ）

６．その他
　・作業日は、現場が指定する休場日に行う。
　・作業日が複数日となる場合は、休場日以降の営業日に影響がでないよう養生を行い
続き作業を行う。
　・音、振動の発生する作業は、休場日のみとする。
・フロアヒンジ取替え及び動作確認後、作業報告書（作業前後写真の貼付等により具体的な作業結果を記載する）を提出する。
・業務の履行後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められるものについては、受注者の責任において速やかに措置するものとする。
・業務完了後、適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
・この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議する。

７．見積書の提出方法等
（１）見積書の宛名は「京都市長」とし、見積年月日、担当者氏名（フルネーム）及び連絡先を明記してください。
（２）見積金額は、「消費税及び地方消費税相当額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
（３）見積もりのための現地調査は、事前に申し出ください。（申し込み先：京都市中央斎場　担当：今西、澤村まで　電話０７５－５６１－４２５１）複数の依頼がある場合、現場での説明会（８月５日（水）もしくは、６日（木）※ともに10時から10時30分を予定）に参加ください。施工トラブルを防ぐため、現地調査のない見積書は無効といたします。
（４）見積書は、令和８年８月１４日（金）１７時００までにＦＡＸ（０７５－２２２－４０６２）、持参又は郵送のいずれかの方法により、担当（木村、塩見）まで提出してください。
（５）契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

（参考写真１とカタログ）
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既設品（参考）：大鳥機工　Diamond　５４３－S　※廃番品
※見積もり提出前に必ず現物確認を行い、仕様書に矛盾がないことを確認すること。
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