仕　様　書

１　業務名　　
消防用設備等保守点検業務（京北地域内６施設）

２　対象施設
・黒田基幹集落センター（京都市右京区京北宮町宮野80‐１）
・弓削自治会館（京都市右京区京北下中町東石原8）
・矢代多目的ホール（京都市右京区京北矢代中町馬場谷道上9‐１）
・細野グリーン会館（京都市右京区京北細野町東ノ垣内10-１）
・宇津ふれあい会館（京都市右京区京北中地町蛸谷口90）
・旧宇津保育園（京都市右京区京北中地町蛸谷口92）

３　委託期間　　
契約日から令和９年３月３１日まで

４　業務内容　　　
（１）消防法その他関係法令に基づき、消防用設備等の点検を実施すること。
（２）受託者は、消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者により点検を実施すること。
（３）旧宇津保育園については、消防用設備等の設置状況及び数量が未確認であることから、点検実施に先立ち設備調査を行うこと。
（４）設備調査にあたっては、建物内の見える範囲だけでなく、点検口等から確認可能な天井裏、屋根裏、機械室その他設備設置箇所について必要な範囲で調査し、消防用設備等の種類、数量及び設置状況を確認すること。
（５）万一、火災その他の原因により消防設備が作動した場合、又は事故が発見された場合において、応急処置の要請があったときは、受託者は速やかに状況確認を行い、必要な応急措置を実施するものとする。
（６）業務実施にあたり、不明な事項がある場合は、委託者に確認すること。
（７）点検作業に必要な器具、資材及び消耗品等は受託者の負担とする。
（８）黒田基幹集落センターにおいて、現に確認されている火災報知機表示灯の球切れ（E1230V2W）について、受託者において新しい電球へ交換するものとし、その費用は本業務に含むものとする。
（９）業務完了後、施設ごとの点検結果報告書を作成し、点検終了後速やかに委託者へ提出すること。

５　業務実施日
　点検業務は原則として開庁日に実施するものとし、日時については、委託者、受託者及
び施設管理者が協議のうえ決定すること。

６　点検対象設備　　
　別紙のとおり。
ただし、旧宇津保育園については設備数量等が未確定であるため、受託者による設備調査結果に基づき点検を実施するものとする。

７　提出書類
受託者は業務完了後、次の書類を提出すること。
（１）消防用設備等点検結果報告書
（２）設備不良箇所等報告書（不良箇所がある場合）
（３）旧宇津保育園消防用設備等内訳書
（４）その他委託者が必要と認める書類

８　その他
（１）本業務は他者に再委託しないこと。
（２）点検の結果、不良箇所または法令不適合箇所を発見した場合は、速やかに委託者へ報告すること。
（３）点検の結果、不良箇所等がある場合、その修繕等は別途契約により行うものとす
る。ただし、４（８）に規定する黒田基幹集落センターの表示灯の電球交換については、本業務に含むものとする。
（４）旧宇津保育園の設備調査において、仕様書に記載のない消防用設備等が確認された場合は、委託者へ報告すること
（５）旧宇津保育園の設備調査及び数量確認に要する費用は、本業務に含むものとする。
（６）受託者は業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
（７）受託者は業務実施により施設又は備品等を損傷した場合は、直ちに委託者へ報告し、その責任において原状回復すること。
（８）委託料の支払いは、業務完了後、受託者からの請求に基づき、本市の指定する方法により支払うものとする。
（９）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。


