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子ども若者はぐくみ局第二児童福祉センター
担当：川上、坂本
	件名
	第二児童福祉センター消防用設備修繕

	場所
	第二児童福祉センター本館、別館（〒612-8434　京都市伏見区深草加賀屋敷町24-26）

	作業
期間
	令和８年１０月３０日（金）まで

	業務
内容
	１　業務目的
消防用設備点検において不備不良と指摘を受けた設備について、消防法その他の関連法規に従い修繕を実施する。

２　指摘事項
（１）本館
	設備名
	不備不良箇所
	不備内容
	参考情報
	場所

	自動火災報知設備
	感知器
	煙感知器機器不良
（要取替）
	能美防災
	２階会議室（と周辺）

	誘導灯
	本体
	本体不良により不点灯（要本体取替）
	FA20312CLE1
（避難口BL形）
	２階階段前


（２）別館
	設備名
	不備不良箇所
	不備内容
	参考情報
	場所

	自動火災報知設備
	感知器
	差動式スポット型感知器（要取替）
	能美防災
	１階倉庫



３　留意事項
· 本業務の目的を達成するため、必ず現地確認により、設置位置や型式等の確認を行ってください。その際、事前に下記連絡先へ連絡をお願いします。なお、現場確認や見積りに係る出張費等の費用については負担いたしかねます。
　・ 本機器の設置に伴う据付調整、養生、調整に伴う消耗品、動作確認に要する費用は見積金額に含むこと。
· 撤去機器は受注者の責任において適法に処分すること。
· 本仕様書に定めのない事項又は仕様書の内容に疑義が生じた場合は、担当職員と協議を行い、その指示に従うこと。

	留意
事項
	・京都市競争入札参加資格のある市内中小企業に限ります。
・見積書は「日付」、「担当者氏名」を記入してください。
・見積書の宛名は「京都市長」でお願いします。
・見積金額は「税抜き」又は「税込み」の別を必ず明記してください。
・見積書は、郵送、持参又はＦＡＸで、提出してください（提出期限必着）。
　持参の場合は、平日９時～１７時の間にお願いします。
　ＦＡＸの場合は、京都市に登録している番号又は貴社ホームページに記載の番号からの送信を推奨します。それ以外の番号からの場合は、お電話で送信を確認させていただく場合があります。
・契約となった業者様にのみ、契約締結の連絡をします。
・予算の都合上、上限価格を設定しているため、最安であっても契約できない場合がありますので、御了承ください。

	連絡先
	住　所：京都市伏見区深草加賀屋敷町24-26
電　話：075-612-2727
ＦＡＸ：075-612-2888
担当者：川上、坂本
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