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	件名
	差動式スポット型感知器他の購入及び取り換え
	

	
	契約期間
	令和　８　年　９　月　１９　日　～　令和　８　年　１０　月　３０　日
	

	
	契約条件
	１　対象設備
　　粉末消火器（事務所二階、屋外）
　　差動式スポット型感知器（２種）（事務所三階倉庫）
２　業務内容
　　差動式スポット型感知器（２種）及びベースの取り換え作業
　　旧感知器及びベース、旧消火器の引き取り
３　作業日時
　　作業日　　契約締結翌日から令和８年１０月３０日（金）迄の平日
　　作業時間　午前９時から午前１１時　午後１時４０分から午後３時
４　資格等
　　消防設備士資格を有する者が行うこと
５　履行期限
　　令和８年１０月３０日（金）
	


　注　本仕様について不明な点がある場合は，契約課の指示に従ってください。

