仕 様 書

１　件名
京都市児童館非常用照明修繕（５施設）

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和９年１月２９日（金）まで

３　履行場所
	1
	修学院児童館
	京都市左京区一乗寺燈籠本町２６

	2
	市原野児童館
	京都市左京区静市市原町２５４－２

	3
	修学院第二児童館
	京都市左京区一乗寺里ノ西町３４番地

	4
	明徳児童館
	京都市左京区岩倉忠在地町２１５番地の２

	5
	岩倉南児童館
	京都市左京区岩倉北四ノ坪町３５番地



４　履行内容
　　令和７年度に実施した建築基準法第１２条に基づく定期点検において指摘を受けた非常用照明について、照明器具の取替や電池交換等により修繕を行うもの。現状使用品と同等品可。
　　各施設における要修繕箇所数は以下のとおり。取替箇所の図面データは別紙参照。
	
	施設名
	要修繕箇所数

	1
	修学院児童館
	１箇所

	2
	市原野児童館
	６箇所

	3
	修学院第二児童館
	３箇所

	4
	明徳児童館
	１箇所

	5
	岩倉南児童館
	１箇所

	
	１１箇所



５　留意事項
· 見積書作成にあたって、現地確認が必要な場合、事前に各施設と日程調整が必要です。
現地確認を行う際は、各館以下の連絡先に日程調整連絡をしたうえで実施してください。
また、下見に必要な物品（脚立等）がある場合は持参をお願いします。
	
	施設名
	担当者
	連絡先

	1
	修学院児童館
	館長　玉木
	712-4443

	2
	市原野児童館
	館長　笠間
	705-6115

	3
	修学院第二児童館
	館長　松本
	708-2740

	4
	明徳児童館
	館長　西尾
	708-8834

	5
	岩倉南児童館
	館長　市川
	706-6100



· 見積書には、使用する資材の品名・品番を記載してください。
· 業務実施日時については、契約後、速やかに日程調整することとします。
· 仕様書の内容について、各施設や上記連絡先ではお答えできかねます。質問がある場合は担当（藤田・簑内（075-222-3987））までご連絡ください。
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