仕 様 書

１　件名
京都市久我の杜児童館　引込開閉器盤（屋外分電盤）の漏電ブレーカー取替修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年１０月１６日（金）まで

３　履行場所
　　京都市久我の杜児童館（京都市伏見区久我東町209番地）

４　業務目的
　　８月２２日の大雨によりブレーカーが落ち、翌日停電状況を別途業者による応急処置により電気の使用はできているものの、機器の老朽化により現在も漏電状態にあり、危険な状態であることから、漏電ブレーカーの取替修繕を行う。

５　業務内容
　　＊必ず、現地確認による分電盤の使用等の調査を行うこと。
（1） 既設機器撤去
・屋外分電盤内の既設漏電ブレーカーを撤去すること。
・撤去に伴い不要となる配線材及び付属品、その他に発生する廃棄物等は関係法令に基
づき適正に処分すること。
（2） 漏電ブレーカーの更新
· 既設配線ブレーカーと同等規格の漏電ブレーカーを１台設置すること。 
· ブレーカーの取替により、分電盤内の改修作業が必要な場合は受注者の負担とすること。
（3） 配線改修
· 既設配線との接続を行うこと。
· 配線に必要なケーブルの選定、調達も業務内容に含む。
· 接続部は電気的・機械的に確実な施工を行うこと。
（4） 試験調整
· 施工後は動作試験を実施し、安全に使用できることを確認すること。
（5） その他
· 調達機器については、国内に部品および消耗品の在庫を有しているなど、機器類の運用や修繕に支障をきたさない確実な部品供給体制を有すること。
[bookmark: _Hlk239272790]　　　・　業務実施のため発生した廃棄物等は全て受注者が回収し、関係法令に基づき適正に処分すること。
· 引渡し後１年間に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに是正すること。

６　留意事項等
　・見積書作成にあたっては必ず現地確認を実施することとし、事前に児童館に日程調整の上、実
施してください。
＜連絡先＞
　京都市久我の杜児童館　館長　芝野宛　（TEL：９３３－３１５７）
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施日は、契約後、速やかに児童館と日程調整することとします。
　　停電を伴う作業等は児童館・学童クラブ事業実施に影響を及ぼすことから、特に調整を要するこ
とにご留意下さい。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
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