仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行財政局総務部庁舎管理課
（担当：竹ノ内、多田羅 ℡ 222-3046）
	件　　名
	京都市本庁舎執務室扉のキーシリンダー修繕について

	履行期限
	契約の日から令和９年１月２２日まで

	実施場所
	京都市役所本庁舎４階

	契約条件
	１　業務内容

　　京都市本庁舎執務室扉のキーシリンダー部分が故障していることから、その修繕を行うもの。
２　鍵仕様
　　・ＭＩＷＡ　Ｕ9 ＷＬＡ　キーシリンダー交換
　　・子番号、マスター番号合わせとすること。
　　・上記番号は契約後に情報提供する。
３　施工場所
　　京都市役所本庁舎４階　東側執務室
　　（京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地）

４　納期
　　令和９年１月２２日（金）
５　料金の支払い

1 業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。
2 京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。
６　その他
1 現地視察を希望する場合は、行財政局総務部庁舎管理課（075-222-3046）に事前に連絡のうえ、日程調整を行うこと。なお、現地視察に係る費用はお支払いできません。
2 修繕作業は、平日の９時～１７時の間で、日程調整を行ったうえで実施すること。
3 本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。



（参考資料１）
修繕箇所：京都市本庁舎４階
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扉詳細図
修繕箇所（配置図）
　（参考資料２）
◎扉全体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎不具合箇所
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◎扉側面　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎扉側面（拡大）
修理箇所





鍵を差して回す時に、引っ掛かりがあり回しにくい。





本体金具を操作してもロッド棒が出てこない（下部のみ）








