仕様書
１件名　　　京都市東北部クリーンセンター修繕ただし、構内道路監視カメラ修繕
２履行場所　京都市左京区静市市原町1339番地東北部クリーンセンター内
３履行期間　契約締結日から3か月以内
４修繕内容　①指定した監視カメラの交換作業　数量　２台
　　　　　　既設　同軸ケーブル接続ボックスカメラ（日立KP－D21）ケース有　屋外設置　
　　　　　　新設　200万画素以上屋外用パレット型カメラor200万画素以上既設ボックスカメラ互換のもの
　　　　　　〇どちらの場合も既設部分と接続でき、不具合が生じないこと
　　　　　　②既設設備との接続・設定作業（既設レコーダー　ANM1649-4000・仕様は別紙参照）
　　　　　　③同軸ケーブルの整線作業
5 支払条件 
業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 
８ 特記事項 
 作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。 
 作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。 
 作業時間は市民持込のない日の午前９時から午後５時の間とする。 
 問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。
事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。
見積作成にあたり現地下見を行う場合は、前日の17時までに連絡をすること。
※見積金額10万円以下の場合はFAXでの提出を可とします。
※見積書等の宛先は「京都市長」としてください。
※金額には，税抜・税込等を明記してください。
※見積書の提出期限は「見積書提出締切日」の１７時００分とします。
※発注依頼の物品について、受注者が直接納品することとし、市の職員の検収をうけること。
契約させていただくことになった業者様のみ連絡しますので,ご了承下さい。
連絡後速やかに見積書の原本の提出をお願いします。
なお，納期については応相談とします。
※不明な点がございましたら,担当者までお問い合わせ願います。
〒601-1123
京都市左京区静市市原町1339
京都市環境政策局東北部クリーンセンター破砕機係（担当：里崎）
  TEL 075-741-1003  FAX 075-741-1033
