仕　様　書

環境政策局東北部クリーンセンター

（担当　温谷、荻内　電話075-741-1003）

| 件名 | 京都市東北部クリーンセンター修繕 ただし、ＢＤＦ地下タンク漏洩検査装置センサー修繕 |
| --- | --- |
| 履行期間 | 契約の日の翌日から令和９年３月３１日まで |
| 契約条件 | １ 修繕概要 東北部クリーンセンターのＢＤＦ給油所に設置されている地下タンクについて、漏洩検査装置センサーを更新する。 ２ 履行場所 京都市左京区静市市原１３３９番地 京都市東北部クリーンセンター ３ ＢＤＦ地下タンク概要 ・タンク種類：鋼製タンク ・貯蔵物：バイオディーゼル燃料混合軽油（BDF５％混合、Ｂ５） ・容量：１５５００㍑ ・設置方法：直埋設 ・数量：１基 ４ 修繕内容 ・漏洩検知センサー更新 １個 （既設型番：LK-NS211N-10L(株)工技研究所製） ・漏洩検査用圧力注入口更新（セルフチェック機能付き）１個 ※ 検知装置内底部水抜き清掃含む。 ※ リークモニターは既設流用とする。 ※ 修繕日時は履行期間中の土、日曜日のいずれかの日時で実施し、 午前９時から午後５時までの間に行うことを原則とする。詳細日 程は東北部クリーンセンターの担当者と協議・調整すること。 ５ 修繕に必要な資格等 請負者は修繕に必要な資格を有し、かつ、修繕の方法に関する知識及び技能を有する者に、業務を行わせること。 ## ６ 官公署への手続き ## 請負者は、作業の実施に当たり、関係官公署への届出が必要なものについて手続きを行うこと。 ## また、それにかかる費用は請負者の負担とする。 ７ 支払条件 契約期間終了後、全額を支払う。 ８ その他 - 給油所周辺では、火気を一切使用しないこと。 - 修繕に必要な機器、工具及びウエス等の消耗品は、請負者の負担とする。 - 本仕様書に記載のない事項が発生したとき、または疑義が生じたときは、東北部クリーンセンターの担当者と協議すること。 - 現地調査を希望される場合は、見積提出期限までに現地調査（現況確認等）を実施し、結果を踏まえた見積書を提出してください。その際、事前に提出先に記載の担当者宛てに電話し、現地調査を行う日時の調整を行うこと。 |

ＢＤＦ給油所

管理棟

工場棟

（参考）東北部クリーンセンター全体配置図

（参考）ＢＤＦ給油所平面図

（参考）ＢＤＦ地下タンク詳細図（１）

（参考）ＢＤＦ地下タンク詳細図（２）