仕　　様　　書
環境政策局西部まち美化事務所　
（担当　才田、前田　電話　882-5787）
	件名
	消防用設備等（特殊消防用設備等）点検業務委託

	履行期間
	令和　８年　１１月　３０日まで

	契約条件
	１　対象施設
　　京都市環境政策局西部まち美化事務所

２　業務内容
　　消防法第１７条の３の３に定める点検の実施

３　点検対象
　　別紙のとおり

４　実施日
　別途、本市と調整すること。

５　用具等
点検に用いる機材・用具等は、原則として受託者の負担とする。ただし点検の実施に伴い必要となる光熱水費については、本市の負担とする。

６　資格等
　　消防法施行令第３６条により、点検については消防設備士又は消防設備点検資格を有する者が行うこと。

７　点検基準
点検は、昭和５０年１０月１６日消防庁告示第１４号の消防用設備等の点検基準に基づき行うものとする。

８　点検結果報告書
点検終了後は、昭和５０年１０月１６日消防庁告示１４号の消防設備等点検結果報告書に添付する点検表の様式により、所定の事項を記入のうえ、２部提出すること。
また、点検の結果、設備機器の動作不良、破損のあるものは、不良個所、内容、数量等を消防用設備等一覧表に記入し、提出すること。

９　その他
本仕様書に明示していない事項及び点検実施上疑義を生じた場合は、その都度協議するものとする。



別紙
消防用設備等点検対象

１　消火器具
　　　消火器　　粉末１０Ａ型（加圧式）
　　　　・１階　１３本（駐車場、屋外少量危険物車庫、西階段前）
　　　　・２階　１２本（ボイラー室、湯沸室、男子更衣室、待機室、廊下、駐車場）
　　　　・３階　　６本（食堂、男子休憩室、電気室、廊下）
２　屋内消火栓設備　一式
３　泡消火設備　一式
４　粉末消火設備　一式
５　自動火災報知設備　一式
（１）感知器
ア　差動式スポット型　　　３個（２階西側、３階西側）
イ　定温式スポット型　１０２個（１階北棟西側、北側及び東側駐車場、
１階南棟西側、中央及び東側駐車場、
２階西側、２階事務所、２階南側、３階西側）
ウ　煙式スポット型　　　５１個（１階北棟北側駐車場、１階南棟西側駐車場、
２階西側、２階事務所、２階南側、３階西側、
３階東側、西階段、東階段、エレベータシャフト）
（２）地区音響装置　　　　　１０個（１階北棟西側、北側及び東側駐車場、
１階南棟西側、中央及び東側駐車場、
２階西側、２階南側、３階西側）
（３）発信機　　　　　　　　１０個（１階北棟西側、北側及び東側駐車場、
１階南棟西側、中央及び東側駐車場、
２階西側、２階南側、３階西側）
６　避難器具（３階多目的室）
７　誘導灯及び誘導標識
（１）避難口誘導灯　　中型１２台
（２）通路誘導灯　　　中型７台、小型４台
８　非常電源専用受電設備　一式
９　防排煙制御設備　一式
（１）感知器
煙式スポット型　１３個（エレベーター、全階階段室）
　　　熱式スポット型　　２個（１階駐車場）
（２）防火扉　　　　　１３枚（エレベーター、全階階段室）
（３）シャッター　　　　１枚（１階駐車場）
