仕 様 書

１　件名
東山区総合庁舎南館南館１階、本館３階トイレの通管作業依頼

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年１１月１６日（月）まで

３　履行場所
　　東山区総合庁舎（京都市東山区清水５丁目１３０番地６）

４　履行内容
東山区総合庁舎南館１階、本館３階のトイレにつまりが生じており、現在使えない状態です。
※原因は排水管のつまりが原因と考えるため、事前調査のうえ適切に修繕を行うこと。
※可能な限り根本解決による修繕とすること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたって現地確認が必要な場合は、担当（中園（075-561-9104））まで連
絡をお願いします。現地確認は平日に実施をお願いします。
・見積書には、使用する資材の品名・工法等を記載してください。
　・業務実施は、原則、平日でお願いいたします。
　　契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
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