仕　様　書

| 件 名 | 防犯カメラ等の設置 |
| --- | --- |
| 場 所 | 東山区総合庁舎北館及び南館 （京都市東山区清水５丁目１３０－６） |
| 工事期間 | 契約日から令和８年１月３１日（日）まで |
| 内 容 | １ 防犯カメラ ８台（北館６台、南館２台） ２ レコーダー ２台（北館１台、南館１台） ３ 上記１、２の設置工事等一式 |
| 仕様等 | ●「防犯カメラ」及び「レコーダー」の製品仕様 防犯カメラ; レコーダー. 北館; ドーム型カメラ （DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC）; 8チャンネルペンタブリット5MPValue 1080Pミニ１U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー （DH-XVR5108H-I3-8P）. 南館; 同上; 4チャンネルペンタブリット5M-N 1080Pミニ１U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー （DH-XVR5104H-I3-4P）. ※同等品でも可、その場合は当区担当者と製品の仕様を事前協議したうえで、見積書を提出すること。 また、レコーダーは4テラバイト以上の製品とすること。 ●設置工事等一式 部材費（同軸ケーブル等）、配線工事、機器設置調整、システム調整、現場 管理、諸経費 ●防犯カメラの設置範囲 別添図面参照 ●その他 ・事前の現地下見を必須とする。 ・防犯カメラの取付け位置、レコーダーの設置場所については、現地にて当区担当 者の要望を確認すること。 ・工事日は、平日夜間（17:30～23:00）又は土日祝（8:30～18:00）とする。 ※ 現地下見及び工事の日程は担当者と調整のうえ実施すること。 |
| 備 考 |  |