仕 様 書

１　件名
京都市七条第三児童館分室施設外クラス（七条集会所）の玄関扉の修繕について

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和９年２月２６日（金）まで

３　履行場所
　　七条集会所（京都市下京区梅小路本町２５−１）

４　玄関扉の現状
　・　スチール製の開き戸
　・　開閉時の動作抵抗が著しく高く、扉が重い。
・　開閉動作に伴い、金属擦れによるきしみ音（「きぃきぃ」音）が発生。
・　扉の垂れ下がりや建付け不良による、枠・沓摺（くつずり）等への干渉の疑い。
　　　
５　履行内容
　・　既存の扉本体を維持・継続使用したうえで、円滑な開閉動作の回復および異音の解消を図る　こと。

６　留意事項等
　・　見積書作成にあたって現地確認が必要な場合は、担当（簑内・藤田（075-222-3987））まで連
絡をお願いします。現地確認は原則平日午後に実施をお願いします。なお、現地確認の日程調整
には、数日を要します。
・　見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・　業務実施は、原則、土曜日又は平日の午前中とします。
　　　契約後、速やかに日程調整することとします。
　・　業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。








　（参考：現状写真）
[image: ]　①　玄関扉の全体（外側から撮影）


[image: ]　②　玄関扉の内側
[image: ]　③　玄関扉上部（ドアクローザー付近）
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④　玄関扉下部
[image: ][image: ]
2

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




