仕 様 書

１　件名
京都市上賀茂児童館　玄関前軒下及び階段下倉庫　漏水修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで

３　履行場所
　　京都市上賀茂児童館（京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町２４）

４　業務概要
（1） 玄関前軒下
天井からの雨漏りの改善を目的とし、必要な補修を行うこと。
（2） 階段下倉庫
運動場側壁面からの漏水及び床面からの浸水について改善を図ること。

５　業務内容
現地調査を実施し、漏水原因及び影響範囲を確認のうえ、必要な修繕を行うこと。修繕内容は以下を参考とする。
（１）玄関前軒下
・軒樋補修
・錆止め
・防水塗装
または同等以上の性能を有する工法。
（２）階段下倉庫
・既設床材及び巾木撤去
・下地清掃
・壁面及び床面への漏水止水改質剤の塗布。（参考製品：Ｓクリートアップ止水タイプ）
・床材及び巾木復旧
または同等以上の性能を有する工法。
（3） 共通事項
・施工に必要な材料、機材、養生、安全対策、運搬及び廃材処分は全て本業務に含むこと。
・施設利用者及び職員の安全確保に十分留意し、必要な養生及び安全対策を講じること。
・作業終了後は清掃を行い、施設運営に支障がない状態で引き渡すこと。
・引渡し後１年以内に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに是
正すること。

６　留意事項等
　・見積書作成にあたっては必ず、現地確認を実施してください。
現地確認実施は必ず事前に児童館に日程調整の上、実施してください。
＜下見連絡先＞
　　　　京都市上賀茂児童館　館長　井上（TEL：７０６－８５２４）
　・仕様内容や見積合わせの実施について質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
　　　＜問い合わせ先＞
　　　　京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課　藤田、簑内
（TEL：２２２‐３９８７）
・見積書には、使用する資材の品名、品番、数量等を記載してください。
・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。

　（参考：現状写真）
○玄関前軒下
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○階段下倉庫
　別紙のとおり
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